## data1_1
| 时间 | 生理参数（心率、收缩压、舒张压） |  |  | 备注
|  | 心率 | 收缩压 | 舒张压
11:15
11:43 | 0:00
12:03 | 0:20 | 106 | 108 | 75 | PPG有些杂乱，其它数据正常
| 0:22 | - | - | - | 血压测量出现问题
| 0:24 | - | - | - | 血压恢复正常
| 0:28 | 92 | 107 | 70
| 0:31 | - | - | - | PPG测量仪器调整，其它正常
| 0:33 | 108 | 92 | 62
| 0:34 | - | - | - | PPG恢复正常
12:18 | 0:36 | - | - | - | PPG测量仪器调整，其它正常
| 0:42 | 104 | 108 | 76 | PPG恢复正常
12:27 | 0:44 | 92 | 125 | 67 | 肾上腺素 1ml 1mg，导管注入
| 0:47 | - | - | - | 血压测量仪器调整，但血压大体正常
| 0:53 | 118 | 121 | 64 | 实验动物有动作，PPG很小部分不正常
| 1:03 | 130 | 113 | 65 | 心率还未下降
| 1:08 |  |  |  | PPG出现短暂问题
| 1:09 | 116 | 108 | 62 | PPG恢复正常
12:52 | 1:10 | 117 | 108 | 61 | 降压药半支（5mg） 静脉注射
| 1:12 | 141 | 88 | 43
| 1:13 | 136 | 101 | 58
| 1:18 | 132 | 71 | 29
| 1:26 | 125 | 105 | 61 | 实验动物有动作，PPG很小部分不正常
13:11 | 1:28 | 116 | 107 | 64
13:14 | 1:31 | 118 | 109 | 68 | 做放血准备
| 1:41 | 110 | 100 | 60 | 做放血准备
13:25 | 1:43 | 122 | 93 | 53 | 开始第一次放血
| 1:46 | 136 | 75 | 41
13:28 |  |  |  |  | 放血结束 200ml
| 1:48 | 142 | 72 | 41
| 1:58 |  |  |  | PPG仪器调整
| 2:01 |  |  |  | PPG恢复正常
13:47 | 2:04 | 130 | 76 | 42 | 开始第二次放血
| 2:05 | 133 | 68 | 36
| 2:05 | 139 | 65 | 36
| 2:06 | 146 | 62 | 55
13:49 | 2:07 | 146 | 51 | 28 | 放血结束 200ml
| 2:08 | 142 | 58 | 32
| 2:09 | 142 | 59 | 31
| 2:12 | 139 | 59 | 35
| 2:18 | 139 | 57 | 35 | 一直维持在这一水平，血压上升缓慢，这左右时间PPG杂乱
| 2:18 左右 |  |  |  | PPG异常，未出现波动
| 2:26 | 136 | 65 | 39
| 2:27 |  |  |  | 可能受肝素和麻药的影响，血压上升到80左右，PPG波形杂乱。在找静脉，为建立补液通道做准备
14:36 | 2:53 | 142 | 79 | 48 | 开始第三次放血
| 2:55 | 150 | 76 | 45 | 因为放血缓慢，使用注射器抽血，使实验动物短时间内出现较大规模出血情况。
| 2:56:30~38 |  |  |  | PPG波形异常
| 3:01 | 166 | 61 | 40
14:44 | 3:01 | 171 | 58 | 37 | 放血结束 200ml
| 3:08 | 166 | 69 | 44
14:54 | 3:11 |  |  |  | PPG测量仪器调整，其它正常
| 3:18 | 163 | 70 | 47 | PPG恢复正常
15:01 | 3:18 | 154 | 61 | 42 | 开始补液(速度太慢)
| 3:31 | 153 | 70 | 46
15:25 | 3:42 | 130 | 105 | 63 | 开始补液(速度正常)
| 3:46 | 150 | 97 | 61 | 补液速度快，心率上升
| 3:48 | 140 | 91 | 55
| 3:53 | 139 | 93 | 56 | 还在补液
| 4:03 | 131 | 100 | 60
| 4:07 | 133 | 100 | 60
| 4:21 | 125 | 85 | 50 | 还在补液
| 4:25 | 117 | 113 | 65 | ECG仪器调整，少许ECG信号异常
| 4:54 | 111 | 120 | 71
| 4:59 |  |  |  | PPG异常
16:43 | 5:00 | 108 | 126 | 76
| 5:08 | 100 | 128 | 79 | 还在补液

## data1_2
| 时间 | 生理参数（心率、收缩压、舒张压） |  |  | 备注
|  | 心率 | 收缩压 | 舒张压
16:57 | 0:03 | 100 | 131 | 80
16:57 | 0:03 | 100 | 129 | 80 | 开始补液后第一次放血
16:59 | 0:05 | 113 | 130 | 82 | 放血结束，之后的PPG异常
17:12 | 0:18 | 113 | 115 | 75 | PPG正常，开始补液后第二次放血
| 0:20 | 115 | 102 | 64
17:15 | 0:20 | 150 | 118 | 81
| 0:21 | 136 | 96 | 63
| 0:23 | 133 | 99 | 67
| 0:24 | 130 | 105 | 72
| 0:24：~ |  |  |  | PPG异常
| 0:26 | 125 | 113 | 80
17:26 | 0:31 | 125 | 104 | 72 | 开始补液后第三次放血
| 0:33 | 104 | 80 | 53
| 0:34 | 139 | 70 | 47
17:30 | 0:35 | 153 | 63 | 42 | 放血结束 200ml
| 0:39 | 153 | 81 | 59
17:36 | 0:40 | 142 | 54 | 38 | 开始补液后第四次放血
| 0:44 | 150 | 77 | 55
17:42 | 0:47 | 187 | 41 | 31 | 放血结束
17:44 |  |  |  |  | 停止记录

## 实验动物相关信息
实验用猪基本信息
| 雌/雄：雌 | 体重：40kg
失血量计算
总血容量（按体重的7%计算，1.05kg/L）=（体重/1.05）*0.07= 2.67 L
失血量（总血容量的40%）= 1.07 L

## 肝素、麻药注射记录
时间 | 备注
计划：肝素 20min 5ml/次
10:50 | 动脉注射 麻药 4ml | 麻药 30min 0.5ml/次
11:15 | 颈动脉注射 肝素 1ml，腹腔注射 麻药 3ml
11:31 | 肌肉注射 麻药 2ml
11:43 | 导管注射 肝素 5ml
12:05 | 导管注射 肝素 5ml
12:14 | 肌肉注射 麻药 2ml
12:25 | 导管注射 肝素 5ml
12:45 | 肌肉注射 麻药 2ml
12:48 | 导管注射 肝素 5ml
13:07 | 导管注射 肝素 5ml
13:09 | 肌肉注射 麻药 2ml
13:40 | 导管注射 肝素 5ml，肌肉注射 麻药 2ml
14:12 | 导管注射 肝素 5ml，肌肉注射 麻药 2ml
14:29 | 导管注射 肝素 5ml
15:01 | 导管注射 肝素 5ml
15:23 | 导管注射 肝素 5ml
15:29 | 导管注射 肝素 5ml
16:06 | 导管注射 肝素 5ml
16:45 | 导管注射 肝素 5ml